## Slide 1
报告人：梁炜轩
土壤湿度计数据

## Slide 2
土壤湿度计现状
土壤湿度计位置
仪器位置

## Slide 3
土壤湿度计现状
土壤湿度计
仪器的测量数据
气象数据：气温、气压、雨量
土壤数据：土壤温度、土壤湿度、土壤电导率
时间数据：各个要素最大值与最小值的时间数据
仪器状况
仪器连接口曾经松动，目前已经加固，数据并没有损失。
坑位置的草逐渐恢复原状。

## Slide 4
土壤湿度计现状
仪器的测量数据可以通过软件连接远程获取。
RT_Data：10秒一次数据
Day_Data：一天一次数据
TenMin_Data：十分钟一次数据
PC400软件界面

## Slide 5
1.1 气温
气温
右图为气温数据，横坐标的数字代表日期，纵坐标为温度。Station_max与Station_min代表珠海市历史天气预报的最高温与最低温，而Air_T_Avg则为仪器所测得的数据。
由于天气预报站点与仪器所在位置不一致，所以温度存在少许的差异。但总体而言，两数据在降温时的时间比较重合。

## Slide 6
1.2 气压
长时间气压数据
气压数据长时间变化不大，其只在一天之内进行小范围波动。
一天内气压数据

## Slide 7
1.3 降水数据
日期
2022-9-23
2022-9-27
2022-9-28
2022-9-29
2022-9-30
2022-10-18
历史天气预报的降水日期
降水测量
降水数据与珠海历史天气的降水数据日期能够符合，但是雨量计的单位似乎有问题，已手动改成为mm。

## Slide 8
2.1 土壤湿度数据
土壤湿度随深度变化
右图为不同深度的土壤湿度的变化情况
晴天时，土壤湿度满足从浅往深土壤湿度逐渐减少的特征。
在降雨或其他等造成土壤湿度上升的情况下，总体满足浅层先上升，深层后上升的特征。
在降雨过后，土壤湿度满足浅层的5cm土壤湿度快速下降的特征。
体积土壤含水量 = 水分体积／土壤体积

## Slide 9
2.1 土壤湿度数据
土壤湿度随深度变化
雨量变化
土壤降水量的增加时间也与降雨时间匹配。

## Slide 10
2.1 土壤湿度数据
日常数据
雨后变化
土壤降水量的增加时间也与降雨时间匹配。

## Slide 11
2.2 土壤温度数据
同样，土壤温度也符合两个特征
土壤深处比浅处的温度高
在温度变化时，土壤深处的温度变化慢，土壤浅处的变化快的特征。
长时间土壤温度

## Slide 12
2.2 土壤温度数据
一天内土壤温度
同样，土壤温度也符合两个特征
土壤深处比浅处的温度高
在温度变化时，土壤深处的温度变化慢，土壤浅处的变化快的特征。

## Slide 13
2.3 土壤电导率数据
电导率数据
电导率的数据由于没有测电导率的侧头，所以暂时无法获得数据。

## Slide 14
3.1 土壤时间数据
气温最低值
气温最高值
对于气温极值的时间数据则是符合最高值位于14点，最低值位于日出前后的6点。

## Slide 15
谢谢！